南京市江宁医院

医技全自动预约（含社区医院）平台以及分诊新增系统

采购需求

一、项目总体需求

改善医疗服务是落实国家医改精神、切实改善患者就医感受、提高社会满意度的重要举措之一。同时，为了使我院的先进医疗检查设备更好的服务于江宁区人民群众，提升江宁区人民群众的就医服务质量。为此我院决定通过医技全自动预约（含医联体医院）平台以及分诊新增系统的项目建设，其一、是将目前患者无序到医院的就诊检查就诊模式转换为有序指挥调度引导患者相继到达模式，以实现腾出大量的有效空间，减少无序流动人群，平衡时段峰值检查人数，提高医疗资源的流转速度，达到减少和消除拥挤、拥堵的现象。其二、是充分利用我院的先进医疗检查设备，使得社区医院的患者，可以直接在社区医院预约医技检查项目；在预约时间段，直接进入检查队列，完成检查，减少患者的奔波。

系统建设的重要原则是整合共享，整合现有的设备、软件和数据资源，将各种不同的系统连接起来，并做好与现有系统的接口对接，为使用人员提供一个整合的平台，实现各个应用系统的应用集成、信息集成、流程集成等。改造和升级后的系统应满足：

1、医技全自动预约平台的医技检查预约范围所有医技检查科室（CT、核磁共振、超声、内窥镜、ECT）。

2、预约对象门诊、住院、急诊和社区医院的患者。

3、预约模式为全自动模式，即：门诊患者在缴费的瞬间自动完成预约（缴费窗口、银医自助机、APP）,住院患者在医生开完医嘱后自动完成预约。

4、检查时系统采用自助报到方式。

5、新增分诊系统所有控制设备采用WINDOWS系统。

6、新增分诊系统必须能够与原有的分诊系统无缝对接。

施工完成后，要能达到所有区域为有线网络连接，需布线到医院的各楼层弱电井处。施工布线时，强电、弱电均要在墙体内部走线。

报价包含硬件、软件和全部工程施工、辅材、运输、税金、质保、培训等相关的软硬件实施费用。

交付时间：中标后30个日历日（硬件施工必须安排在非医疗时间段）

保修期：软硬件均为三年。

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医技预约知识库软件 | 套 | 1 | 提供完善灵活的、可根据实际情况定制修改的、覆盖全面的预约规则库，并具有对各个检查项目间预约规则冲突的智能判断处理功能。 |
| 2 | 医技自动预约与登记模块 | 套 | 1 | 在预约时，自动将患者信息推入PACS系统，患者检查时，无需再次登记。在缴费的环节，实现自动预约。可以在缴费窗口缴费时、自助机缴费时、手机APP缴费时完成自动预约，且产生预约信息推送给患者。 |
| 3 | 医技病房自动预约模块 | 套 | 1 | 1）在医生开具检查单的同时，完成自动医技预约； 2）完成病区预约回执单的打印。 3）在病区由护士统一发送给患者。 |
| 4 | 医技预约患者自动调度分配模块 | 套 | 1 | 实现各科室预约项目和时间之间的协调功能，让各科室预约的时间段不会发生冲突，同时尽量让患者在尽量短的时间内完成所有功能。 |
| 5 | 医技预约信息自动应答推送模块 | 套 | 1 | 能够在患者完成预约后，多种途径产生预约回执单 |
| 6 | 社区医技预约模块 | 套 | 1 | 在22个社区医院，可以远程预约检查项目 |
| 7 | 数据接口模块 | 台 | 1 | 与我院集成数据交互平台进行对接，并支持兼容各业务系统（如HIS、PACS、EMR、微信平台、医院网站等）的数据接口，实现快速安全有效的数据交换。 |
| 8 | 诊室LCD显示屏+控制器 | 台 | 5 | 开发区分院分诊系统 |
| 9 | 吸顶扬声器 | 只 | 4 | 开发区分院分诊系统 |
| 10 | 扬声器控制器 | 套 | 2 | 开发区分院分诊系统 |
| 11 | 显示嵌入式控制器 | 台 | 2 | 开发区分院分诊系统 |
| 12 | 自助报到机 | 台 | 11 | 开发区分院分诊系统（1）） 新院区分诊系统（10） |
| 13 | 诊区分诊软件 | 套 | 1 | 开发区分院分诊系统 |
| 14 | 自助签到软件 | 点 | 11 | 开发区分院分诊系统（1）） 新院区分诊系统（10） |
| 15 | 语音类软件 | 套 | 1 | 开发区分院分诊系统 |
| 16 | 辅材 | 批 | 1 |  |
| 17 | 施工与安装 | 项 | 1 |  |
| 18 | 系统集成与调试 | 项 | 1 |  |

三、技术规格及参数要求

系统主要由软件模块和硬件组成，软件主要包括：知识库模块、自动调度模块（检查科室）、自动预约模块（自助机、收费处、手机APP）、病房自动预约分发模块、患者自动分时分流调度分配模块、预约信息自动应答推送模块、患者自助报到模块、预约信息统计报表模块、数据接口模块。

1、知识库模块的要求及功能

1）能够识别各种检查项目的优先级( 如空腹项目优先级高于其他项目) ；

2）能够完成各种检查项目之间的排斥信息；

3）提供完善灵活的、可根据实际情况定制修改的、覆盖全面的预约规则库，并具有对各个检查项目间预约规则冲突的智能判断处理功能。

4）具有便捷的规则编写配置模块，达到预约规则库快速上线的目的，减少工作人员逐个创建配置规则包的时间。

5）提供灵活的动态排班、组合式排班功能，方便科室动态灵活最大限度使用资源，提高效率。并具有预约、调班、变更提醒等排班相关功能。

2、自动调度模块的要求及功能

1）通过自动调度模块，可以通过参数设置各种预约策略（如时间、工作量、项目等）。

2）能够灵活设置不同科室不同项目的预约规则。

3）可灵活配置的分时段预约检查功能，支持急诊、门诊与住院预约检查。

4）提供最优的检查预约规则，包括预约时段、检查队列，提供人为调整。

5）各业务科室具有调整号池资源、取消预约并退费的功能权限。

6）对于需要执行紧急抢救的医技任务或需要占位等特殊类型预约时，可直接选择医技项目进行占位预约，确定检查时间等，并根据具体情况选择输入患者信息、占位数量等。

3、自动预约与登记模块的要求及功能

1）提供对全院医技检查预约资源的统一管理.

2）在预约时，自动将患者信息推入PACS系统，患者检查时，无需再次登记。3）在缴费的环节，实现自动预约。可以在缴费窗口缴费时、自助机缴费时、手机APP缴费时完成自动预约，且产生预约信息推送给患者。

4）具有新增预约队列、预约时段、预约日期、预约星期、项目、科室、设备等功能。

5）支持队列、时段、限制人数等通用字典信息的设置；

6）支持队列动态的启用和停用；

7）支持时段的启用和停用；

8）支持星期规则管理；

9）支持日期规则管理；

10）支持预约时段规则管理；

11）支持检查项目规则管理；

12）支持需镇静和增强项目规则管理；

13）支持孕周约束配置；

14）支持孕周推荐日期期间和孕周限制日期区间设置；

15）支持性别、年龄规则设置；

16）支持优先级别规则设置；

17）支持申请科室、患者来源规则设置；

18）支持强制安排溢出（加班）；

19）支持查看患者是否处于黑名单状态；

20）支持查看患者黑名单解禁时间。

21）对预约时间段不符合患者要求得情况，可在预约中心（门诊一站式服务处）进行调整，避免预约人员繁琐的录入。

22）对于CT预约。特点：工作量大，各种检查项目之间的差异比较大；预约策略：需要直接预约到检查设备，不按时间段(检查人数）预约，按工作量预约。

23）对磁共振预约。特点：调整线圈耽误时间，工作量大；预约策略：需要就有能够按照线圈类型预约，头颅、腰椎、颈椎等；根据统计规律，在一个时间全部头颅，后一个时间全部腰椎，实在不满，再插入其他类型。

24）对内镜预约。 特点：与手术关联，麻醉、二次叫号等；预约策略：按类型预约，可以指定医生（手术），对全麻患者，要进行标签标注，在进入手术前，进行标签核对。另外设置手术进程显示屏，让家属患者了解手术进程

25）对超声预约。特点：就诊量特别大，但70%当天都能完成检查；预约策略：按类(腹部、小器官等)别实现自动预约，不约到具体的房间。在分诊时按照项目类别进入不同分诊队列，自动分配房间。

4、患者自动分时分流调度分配模块的要求及功能

1）实现各科室预约项目和时间之间的协调功能，让各科室预约的时间段不会发生冲突，同时尽量让患者在尽量短的时间内完成所有功能。

2）在各检查科室的资源调配（设备、医生、预约人数等）。

3）在多模式预约环境下的、检查科室、预约中心等资源分配管理。

6、病房自动预约模块

1）在医生开具检查单的同时，完成自动医技预约；

2）完成病区预约回执单的打印。

3）在病区由护士统一发送给患者。

5、预约信息自动应答推送模块的要求及功能

1）能够在患者完成预约后，多种途径产生预约回执单（缴费处、预约中心、自助机等）。

2）支持多种方式的预约信息推送，优先考虑使用医院已经建成的信息发布平台，例如：微信、短信。提前提醒患者在检查当天到检查科室签到。

3）可给患者提供在检查过程的不同的提醒；如检查条件提醒、检查状态提醒等。

4）支持患者经过扫二维码预约单，实时查询预约等候信息。

6、社区医院医技预约模块模块的要求及功能

1、使得社区医院的患者，可以直接在社区医院预约医技检查项目；

2、在预约时间段，直接进入检查队列，无需二次报到；

3、可以通过微信和短信获取到预约信息；

4、对即将到诊，有提示信息。2）对不住本区域就诊的患者，会提示患者；

3）能够区分门诊、急诊、住院病人；

7、数据接口模块

系统需按照我院现有系统接入标准与我院集成数据交互平台进行对接，并支持兼容各业务系统（如HIS、PACS、EMR、微信平台、医院网站等）的数据接口，实现快速安全有效的数据交换。

1）支持将检查预约信息反馈给HIS系统；

2）支持实时从HIS系统获取电子检查申请单信息；

3）支持实时获取电子检查申请单信息的状态（如:作废）；

4）支持HIS项目字典表同步；

5）持PACS设备字典表同步；

6）支持与PACS登记系统对接，不改变原有检查号生成规则；

7）支持与PACS排队叫号系统对接，报到后自动进入对应队列；

8）支持检查报到状态与预约系统同步。

8、22寸液晶诊室显示屏

1）22英寸液晶显示屏，超薄机身，宽高比满足16:9，超薄，厚度不大1CM；

分辨率不低于1920×1080；

2）支持VGA和（DVI或HMDI）接口；

3）扫描比率不少于 60Hz；

4）电源为100-240V，50／60Hz；

5）功耗不高于200W；

6）★处理器：Intel 四核2.41G~2.58G；显示芯片：HD Graphics （支持1080P）；     内存：2G；

7）支持0-40℃温度、0-80％湿度下正常工作。

8）品牌限于：三星、LG、长城或同等同档次其他品牌；通过认证	3C、节能认证、环境认证。

9）★安装架需要根据装潢的具体情况定制，能够嵌入式安装。

9、嵌入式控制器

1）★处理器：Intel 四核2.41G~2.58G；显示芯片：HD Graphics （支持1080P）；     内存：2G；

2）★硬盘：32G；网卡：10-100-1000M（支持PXE 启动/网络唤醒）；声卡：Realtek Alc 662；

3）无线局域网：支持 802.11B/G/N 协议；

4）IOS功能：来电自启，定时开关机；

5）显示输出：HDMI+VGA（支持独立双显示）；

6）其它接口：1*TF 1*SD；

7）电源交流：10-220V AC/50-60Hz   12V3A-12V5A

8）工作温度：-15℃~50℃；

9）机箱：全铝金属

10）支持系统：Windows/Linux

11）通过认证	3C、节能认证、环境认证。

12）推荐品牌：长城、华硕、惠普、联想或同等同档次其他品牌

10、网络音频控制器

1）支持PC机音频线路输入；

2）定阻8Ω低阻输出；

3）工作电源为交流100-240V。

4）推荐品牌：博客、BGM、DSPPA或同等同档次其他品牌

11、自助终端一体机

1）★显示器：不低于15.6”液晶显示屏，分辨率不低于1092*1080，亮度不低

于200 cd/m²，对比度不低于200:1。

2）触摸屏：EOL 五线电阻屏或红外触摸屏。

3）★控制机Windows操作系统：CPU主频不低于2.4G；4核CPU；存储磁盘容量不小于32G；内存不低于4G ；

4）大于100M网卡；

5）★支持定时开关机，支持远程控制。

6）功率小于250W,满足在-5℃至50℃和

7）0%至80%相对湿度环境下工作。

8）★支持一维二维条码扫描报道。

9）推荐品牌：南师大、爱锋、旭雅或同等同档次其他品牌

12、门诊自动分诊导医软件

能够管理、统计、监控对应科室所有诊室的患者就诊及排队情况，系统应能够实现以下功能：

1）★可按医生或诊室查询一段时间内就诊的详细情况，预先进行诊室排班以及诊室临时调整和排班表导出。

2）★可以实现多级指挥（候诊区到诊室内；候诊区到诊间门口，再由诊间门口到诊室内）。

3）可根据患者需要，将患者安排到需要的队列中。

4）可以修改患者的排队信息。

5）可针对特殊病人，实现优先就诊的操作。

6）可将过号病人重新加入队列中。

7）可以支持多种复诊方式。

8）可以对患者进行转科及转诊操作。

9）所有因指挥护士操作导致的指挥信息变化，可以立即在大屏上显示。

10）对VIP病人 ，可进行优先就诊的操作，并根据需要可选择是否在大屏及小屏上显示。

11）★分诊台能够预约功能，可进行当日、当周、当月预约，预约时间可指定某个时间段。

12）分屏显示、调度信息和宣教显示在同一显示屏上实现实时自动切换功能。

13）支持人工确认、自助机确认、二维码确认等方式进行患者到达确认；

14）★对不在本区域就诊的患者，会提示患者；

15）能够区分门诊、急诊、住院病人；

16）★与预约系统对接，对预约病人推迟和提前报到有多种可调整的机制；

17）患者可在医院任何安装有扫描枪的自助报到式显示终端或自助机上，扫描条码或就诊卡，查询到患者的就诊位置、等候人数、大约等候时间等信息；并在相应的显示终端上显示信息。

18）支持将当前呼叫患者信息传送给HIS系统。

13、自助签到软件

患者在挂号后，到相应诊室的区域报到候诊，系统应实现以下功能：

1）支持患者通过自助报到机上报到，报到机采用条形码扫描与就诊卡读卡相结合识别患者信息。

2）支持患者通过分诊台手工报到。

3）支持区分专家号与普通号。

4）患者在报到时，能够显示患者的挂号信息以及当前等候的总人数。

5）对于复诊患者，采用优先排队原则，能够自动分配到原看诊医生的队列中。

6）设有绿色通道，应对需要紧急处置的患者。

7）支持一号多项就诊队列异地报到的功能。

8）患者排队的优先原则可自定义设置。

9）大屏能够集中显示各诊室当前看诊患者及候诊患者信息。

10）能够自动从HIS中获取患者挂号信息。

11）能够自动从HIS中获取患者检验项目信息。

12）可根据患者的检查项目，通过自动或手工的方式将将患者分配到诊室的队列中，并可采用优先原则。

15、语音合成软件

1）系统嵌入TTS语音搜索引擎技术，使系统能够同步、清晰、准确和自然发音。

2）支持中文、英文和数字的语音合成。

3）能将页面信息、文本信息直接合成为语音信息。

4）合成语音的语速、语调、男声和女声可调节。

5）支持定点语音播报。