- 南京市江宁医院核医学信息管理系统

- 建设项目

- 第一章    供应商报名资格要求

一、各供应商在报名时须提供法人、企业、产品与经营信息等证明文件；

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料，出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）法定代表人资格证明书；

3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

4）社保机构出具授权代表的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

5）近三年任意年度单位财务审计报告（原件审查）。

- 第二章    采购需求

1、项目综述

项目名称：南京市江宁医院核医学信息管理系统建设项目

核医学科是医院新建科室，利用核科学技术和手段对疾病进行诊断和治疗，是现代医学的主要手段之一，对临床诊断和治疗发挥着重要作用。为加强核医学检查、核素治疗的管理，提升工作效率，需实施核医学信息管理系统，实现从临床申请、预约、排队叫号、病史采集、注射拍片、图文报告、业务管理和分析的一整套信息化解决方案。

2、项目建设目标

（1）核医学信息管理系统需覆盖核医学科的检查流程、治疗流程，将与核医学相关的全部资料信息进行统一管理，各工作站点分工合作、互相协同、资源共享，为核医学科建立起完整的综合信息管理平台。

（2）与院内其他系统的良好融合，实现流程标准化、患者诊疗过程的闭环管理和科室的质控管理。

（3）实施的功能模块应达到国家医院信息互联互通标准化成熟度四级甲等、电子病历系统应用水平分级评价5级对核医学信息管理系统的所有要求，并提供相应的服务。

3、产品清单

| 序号 | 项目 | 软件名称 | 配套硬件 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预约登记工作站 | 预约登记工作站软件 |  | 1 |
| 2 | 问诊工作站 | 病史问诊工作站软件 |  | 1 |
| 3 | 注射管理工作站 | 药物注射管理工作站软件 | 触屏电脑 | 1 |
|  |  | 活度仪数据采集工作站软件 |  |  |
| 4 | 采集管理工作站 | 采集管理工作站软件 |  | 1 |
|  |  | 设备管理工作站软件 |  |  |
| 5 | 诊断报告工作站及管理工作站 | 影像诊断报告工作站软件（包含主任管理、统计管理、随访管理） | 高配双屏电脑 （含1台2M彩色显示器） | 1 |
| 6 | 电子叫号系统 | 电子叫号软件（注射前、后） | LED屏幕（50-60寸） | 1 |
| 7 | 接口 | 接口软件 |  | 1 |
| 8 | 服务器 | 服务器软件 |  | 1 |

4、投标商在谈判前密封并提交以下文件：

（1）、投标报价书加盖公司印章；

（2）、投标报价书须密封递交至开标地点

（3）、投标文件应附相关质量及服务承诺。

（4）、营业执照复印件，加盖公章。

（5）、投标文件一正三副本。

5、询价地点及时间：

地点：南京市江宁医院湖山路院区3号楼7楼（江宁区湖山路169号）

时间：2020年  11月  27号

6、通讯联络事宜：

联系人：熊老师

电  话 ：13645153881

3.2产品技术参数指标

注：带▲为重要（关键）指标

（1）核医学信息管理系统功能需求

| 指标项 |  | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 提供核医学影像处理软件医疗器械注册证； 提供医学图像存储传输系统医疗器械注册证，不可与核医学影像处理软件医疗器械注册证为同一证书； 提供医学影像存储及传输软件著作权证书、核医学信息系统软件著作权证书、核医学影像处理软件著作权证书、远程医疗会诊系统软件著作权证书、排队叫号系统软件著作权证书或同等功能证书 提供产品ISO9001和ISO13485质量体系认证证书 提供ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000-1信息技术服务管理体系认证证书、ISO14001环境体系认证 ▲本项目功能模块应达到国家医院信息互联互通标准化成熟度四级甲等、电子病历系统应用水平分级评价5级对核医学信息管理系统的所有要求（不限于本招标文件所提功能技术要求），并提供相应的服务承诺函。 |
| 预约登记工作站 |  | 支持前台检查的预约与患者到检登记功能。 支持预约信息的编辑功能。 支持单据打印功能。 支持添加修改检查项目，中英文描述（英文提供给检查设置Worklist使用）。 支持关联检查项目与费用、药物、给药方式等信息。 支持按检查状态设置不同颜色显示。 支持根据病历状态过滤病历 。 支持根据病历类型可以灵活生成检查号，按初始值、检查日期、检查项目、检查药物等方式。 支持病人签到时，按检查项目分组自动生成排号。 ▲支持可视化预约分配患者，需提供视频及截图。 提供兼具分诊功能的日历式的预约登记模式 能够清晰展现各个检查室，各时间段，各病种检查的预约情况 |
| 病史问诊工作站 |  | 支持报告医生对患者的问诊记录功能。 支持问诊的叫号功能。 支持各种问诊信息的编辑功能。 支持查询患者历史报告等信息。 支持各种单据打印功能。 支持集成胶片、纸质各种资料扫描归档功能。 支持问诊文字模板管理。 支持通过扫描工作站，可以向报告系统上传患者的申请单扫描件，实现检查信息全程无纸化 。 |
| 注射管理工作站 | 药物注射管理工作站软件 | 支持护士针对患者打药过程的记录功能。 支持对药物注射信息的编辑功能。 支持多种药物的注射管理。 支持与预登记信息统一管理，方便调阅查询。 支持集成叫号。 支持药物二次注射情况记录。 支持药物残余量记录。 支持放射性标记物质质控。 支持设备维护记录。 |
|  | 活度仪数据采集管理工作站软件 | 实现活度仪数据采集、管理，所得数据与受检者自动匹配 |
| 采集管理工作站 | 采集管理工作站软件 | 支持当前检查信息的查询功能。 支持当前打药信息的查询功能。 支持记录当前采集过程信息的记录功能。 支持集成叫号功能。 支持可定制叫号项目信息。 支持可自定义输入信息并呼叫。 |
|  | 设备管理工作站软件 | 设备使用维护记录 设备维护日期、维护人员记录 温度、湿度等环境记录 放射源使用情况、探测摸效率差异 球管预热、空气校正 数据清理、数据存档等数据记录管理 |
| 诊断报告工作站 | 影像分析重建 | 支持PET/CT；SPECT/CT；MR；CT等重建MPR，Fused等功能。 支持异机图像自动匹配，不需手动进行调整。 支持加载解析各种病历信息包（来自数据库、DICOMDIR、目录搜索等）。 支持图像下载功能。 支持根据预设的序列匹配策略自动匹配融合，打开之后自动完成重建及融合显示；不同匹配的的策略，可以设置不同的显示策略（例如头部重建，全身重建）。 支持多患者同时重建，多线程同时进行。 支持显示布局模板定制，支持不同显示内容模板定制（常规的n*n对称布局，非对称的布局，不同病历对比布局）。 支持图像融合支持融合度调节，支持伪彩色应用策略定制。 支持三维体重建和伪彩色渲染，可动态定义伪彩色参数。 支持MIP功能，MIP的CT图像支持单独预设窗宽窗位，伪彩、反色等默认显示属性。 各类型图像（PET，CT，MIP，Fused，MR，SPECT）需要能够单独设置窗宽窗位等综合显示策略。 支持多序列图像依据部位自动配准和融合。 支持MRI横断位，冠状位，矢状位重建，支持多序列自动拆分重建。 ▲支持膀胱等对高代谢区域影响诊断分析的影像局部进行体挖除，需提供视频及截图。 支持多屏显示，多屏联动；多种断面图像在多屏上同步定位查看。 支持多屏幕图像对比，同步浏览，截屏。支持多屏、多策略的挂片协议，并可以将挂片结果存为标准DICOM文件。支持将挂片结果胶片打印。 支持斜切重建，可自定义ROI区域按矩形框选图MPR胶片打印。 提供PET-CT与CT，MRI；PET-MR与CT；SPECT-CT与CT，MRI；CT与CT，CT与MRI等的同机与异机自动配准融合，无需人工手动微调。 提供刚性及弹性配准算法，分别适合脑部及躯干的配准。 提供CT-CT的重建融合功能（例如CT肺窗vs CT纵隔窗）；提供MRI与CT的配准融合功能。 支持层间隔、层厚重设，预设。 支持肿瘤分割功能（阈值区域生长法），肿瘤体积计算，肿瘤体的SUV值相关计算。 支持肿瘤随访或者多次检查的病例对比分析。 支持脑部对称测量分析，支持脑部倾斜图像的对称轴调整和矫正。 支持HU、SUV，PixelValue测量等（最大值，最小值，平均值）。 支持图像点测量，点的内径可以预设，或者实时修改。 支持鼠标窗宽窗位调节（线性调节，非线性调节）。 支持图像反色，伪彩色，针对不同的图像，可以设置默认是否反色，以及伪彩。 支持图像旋转，平移，缩放，相同体位同步。 标注包含：圆、椭圆、矩形、不规则曲线，直线（兼具测量功能），支持标注工具重复使用或者不重复使用。 支持滑条调节SUV值及窗宽窗位功能。 ▲支持同一个病人，不同检查部位体拼接，需提供视频及截图。 支持SPECT/CT分段扫描的三维体拼接。 支持图像减影功能。 支持窗宽窗位预设快捷键应用。 支持图像双击放大浏览。 支持图像导出（jpg，bmp，DICOMDIR等）。 支持图像截屏，所见即所得保存成各种格式，发往各存储终端，截屏时支持对图像进行文字标识说明。 支持图像打印：胶片打印，纸质胶片打印。 支持图像四个角的文字信息定制，支持不同类型的图像文字信息策略预设。 支持同一个病人，不同检查部位体拼接。 用放大镜，查看局部。 支持调整重建参数：身高，体重等(关系到SUV值计算)。 支持图像显示布局定制，支持显示布局动态切换。 支持滚轮翻页，支持滑条浏览，支持分页显示。 支持序列堆栈显示，支持序列铺开显示（打开顺序按目录级别层次分明）。 支持对影像进行裁剪。 支持进行距离、角度、矩形面积、圆形面积测量。 支持标注文字。 支持进行上下翻转、左右翻转、向左90°旋转、向右90°旋转。 支持对图像进行放大、缩小，可显示原图大小和自适应显示图像。 支持选择任意图像放在同一个布局中，方便用户保存。 支持图像截屏另存。 支持胶片打印，纸质打印。 支持是否显示图像信息、论文图像保护病人隐私。 支持支持典型图像上，标识打印状态。 支持隐藏重要病例信息。 支持添加图像等系统插件调用。 支持普通放射设备（如DR、CR）的主要后处理和阅片功能 |
|  | 报告书写 | 支持患者病历的检索，报告的编辑，打印，输出等功能。 支持患者病历的图像浏览，重建，融合，针对图像的各种测量，编辑，打印等功能。 支持各种数据统计，报表输出等功能。 支持主任的报告审核功能。 支持病历数据的导出，刻录等功能。 支持日常病历信息的统计功能。 支持按病种类型分类检索。 支持不同状态按不同颜色显示。 支持实现病历DicomDir格式导出。 支持列表样式拖动保存。 支持随时新建病人报告。 支持病人、病历信息的显示和编辑。 支持病历报告的输入、编辑、保存、打印功能。 支持报告行间距，字体，特殊字符插入设置，支持文字上下标。 支持通过模板、词条可以快速、规范的生成病历报告。 支持可将当前报告中的检查信息添加为病历模板。 支持具有图文并茂，及单文本等不同编辑模式，可以由用户自己选择。 支持可自定义报告编辑模板。 支持可自定义报告打印模板。 支持可自动保存报告修改痕迹。 支持可保存为教学资料；支持报告收藏。 支持可以调出随访模块。 支持病历浏览，报告编辑，患者基本信息，患者简要病史，历史报告提醒等信息要尽量集成在同一界面体现。 支持报告编辑可分两种模式：图文编辑模式（适用于单机版单屏幕）及纯报告编辑模式。 支持报告锁定及解锁功能，报告打印后锁定。 支持报告权限角色分级功能。 支持报告所见即所得编辑模式,可以直接生成WORD、PDF等格式 |
|  | 主任管理 | 包含影像重建、分析、诊断、浏览与报告书写工作站的全部功能。 系统成员使用权限分配、管理。 支持实现大容量快速检索;对已积累建立的病例进行自动统计、分类、列表;病理（阳性率）。统计;检查费用统计;检查工作量统计。 支持统计结果可显示统计列表、统计数量、统计报表、统计图表，并可直接打印输出。 支持统计结果可导出成EXCEL。 支持病理（阳性率）统计。 支持检查费用统计。 支持登记工作量统计。 支持医师工作量统计。 支持检查项目统计。 支持疾病统计。 支持诊断符合率统计。 |
|  | 随访管理 | 支持病历种类关键字录入，方便病种统计查询，病种随访统计等。 支持可对已检查患者进行治疗后效果记录。 支持随访状态标记。 |
| 电子叫号 |  | 叫号系统与预约登记工作站集成。 支持语音叫号提醒、播放检查注意事项等。 显示各房间检查状态及患者队列。 按照自定义呼叫次数、间隔、速度、音量等。 支持电子显示屏患者姓名脱敏。 可自定电子显示屏输入内容。 支持与问诊、注射工作站集成。 支持选择不同的语音库进行中英文呼叫。 |
| 接口 |  | 实现核医学信息系统与医院信息集成平台的互联互通 支持HL7及非HL7的方式实现核医学信息系统与HIS系统之间患者信息的双向集成。 支持HL7及非HL7的方式实现核医学信息系统与电子病历系统之间患者信息的双向集成。 支持Web Service或HL7标准接口，接收不同厂家核医学信息系统患者检查信息，并通过临床系统为临床医生提供检查信息的集中展现。 支持核医学信息的影像阅览和后处理功能能够进行封装，并嵌入到HIS、EMR中，供医生在医生工作站上调用使用。同在检查科室医生也可在其操作的窗口界面下直接调用其他检查图像报各及病人的临床病历。 核医学信息对图像和报告的改动能够实时的反映给HIS、EMR，建立核医学信息图像变化与HIS、EMR之间的同步更新机制。 提供对无病人ID号情况下的检查流程及影像管理支持。 |
| 服务器软件 |  | 使用大型数据库MS SQL Server/Oracle。 符合国际标准的核医学工作流程管理，系统自动分配相应工作到下一环节。 支持工作流程根据需要可以重新配置，可根据医院的个性化流程需求，开发修改软件。 服务器软件提供DICOM 的SOP Class：Storage SCU/SCP，可直接接收符合DICOM3.0标准的影像数据。 提供DICOM 的SOP Class：Patient Root Find/Move、Study Root Find/Move，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像，并提供查询影像调阅前的缩略图预览功能。 可以同时接受多个不同影像设备发送的数据，并提供影像资料的存储。 可允许多个客户端工作站同时根据多种查询条件的组合形式查询与调阅影像。 支持影像预取和影像自动路由。 核医学信息系统所有的系统参数设置，包括所有用户的个性化参数设置。 安全日志：提供影像数据的各种状态记录日志（影像存档、影像调阅、影像传输），并提供相应分析工具。 支持DICOM JPEG有损及无损压缩算法的传输和存储。 支持数据库的维护、备份和恢复。 支持SAN、NAS、CAS、DAS各种存储技术。 实现图像磁盘存储控制器对庞大文件系统的智能优化。 存档服务保存所有存储在长期介质上的检查的记录，并包括卷标识、卷容量、卷位置和离线卷等信息。 自动将影像按照预定策略写入长期存储媒介进行管理，预定策略可配置可以选择在系统空闲时间进行备份操作或者实施备份。 支持长期归档存储设备实现多种冗余配置，并可以自动媒体检测、自修复。 长期归档存储设备要求提供无缝升级，升级无需停机，升级时现有存储继续使用。 支持影像存储的生命周期管理功能。 支持多级在线存储策略，并且能够随时调整。 支持配置界面可视化。 支持B/S结构临床浏览影像系统，使用用户登录及权限管理临床医生对影像资料的访问。 提供患者全部影像及关键影像的分布调阅。 支持通过内部网络在整个医院内访问。 支持用户可设定图像压缩比。 支持单屏、多屏等显示方式。 支持显示用户工作列表。 支持显示图像缩略图，按需获取患者检查图像。 支持显示图文报告。 支持同一屏幕可依检查分割成比较模式，让使用者做两个检查的比对。 支持动态影像能连续播放，并可调整播放速度。 支持DICOM真彩色影像显示,窗宽、窗位调整,影像旋转,长度测量和角度测量。 支持影像上直接进行测量单点数值（如CT MEAN值）、区域平均值、距离、角度(含内外角)、不规则面积。 支持文字和图像注释。 |

（2）配套硬件设备功能需求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注射管理工作站电脑 | 产品类型:一体机24寸触摸屏 CPU类型: Intel 酷睿i5 八代或以上 内存大小：8G或 以上 硬盘容量：1T 或以上 显卡类型：GTX1050或 以上 其他：含壁挂旋转支架 | 台 | 1 |
| 2 | 诊断报告工作站及主任管理工作站电脑 | 产品类型:台式工作站 CPU类型:Intel 酷睿i5 八代或以上 内存类型:DDR4或以上 内存大小:8GB * 2或以上 硬盘容量:256SSD+1TB 或以上 光驱类型:DVD/RW 显卡类型：独立显卡（最少三个输出口） 显示器：19正屏*2 | 台 | 5 |
| 3 | 叫号屏 | 分类：LED电视,智能电视,全高清电视,网络电视 屏幕尺寸：50英寸或以上 屏幕比例：16:9 屏幕分辨率 ：1920×1080或以上 观看距离 ：2.6-3.0米 背光性能 ：OLED有机发光二极管 HDMI视频线20米 | 台 | 1 |
| 4 | 专业显示器 | 屏幕技术：LCD 分辨率： 2MP（1920 x 1080像素） 彩色成像： 是 灰色成像：是 环境光预设： 是，读取室选择 AUSB端口： 1x USB 2.0上游（光线端点） 2x USB 2.0下游 | 台 | 5 |

3.3项目实施要求

1、系统集成技术要求及内容

集成的主要内容包括：

1）提供完整的实施方案，与医院信息化系统的对接集成，以满足业务要求为验收标准；

2、本项目的技术服务总要求主要包括：

- 基本的项目实施，满足业务及应用软件运行需求。

- 系统上线后一年服务期内的每季度定期巡检服务。

- 系统上线后一年服务期内的无限次应急响应服务和故障排除服务。

3、系统集成服务主要要求

- 规划整个项目部署方案，交由用户评审。

- 完成本次项目中所有软件的安装、调试工作。

- 完成功能性调试，测试达到项目设计目标，保障应用系统正常运行。

- 投标人必须承诺协助南京市江宁医院完成信息等级保护的评审工作。

- 系统优化与性能调优。

4、巡检服务主要要求

- 通过定期的、计划性的预防性维护，将问题消灭在萌芽状态，确保采购方业务系统能正常稳定的运行。

- 每季度巡检一次，在每季度初的第一周对所有维保系统予以全面检测，确认系统运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患。

- 通过定期的、计划性的预防性维护，将系统问题消灭在萌芽状态，确保甲方业务系

5、运维服务主要要求

- 建立本项目运维服务体系，制定运维服务流程和运维服务方案。

- 建立主动式服务流程、响应式服务流程、故障处理流程、服务改进流程等。

- *本项目要求投标人提供“7×24小时”服务。提供全年每周7天、每天24小时的全天候服务和每天24小时热线电话服务，节假日照常工作。

6、服务团队主要要求

- 本项目中标商需配置高级项目经理一人，项目组成员不少于3人。

- 项目组成员应包含网络、安全工程师，系统工程师。

- 集成商应根据用户要求，对重要时间点（如系统升级、应用上线等）提供必要的驻场服务，提供7*24小时技术支持服务。

7、服务档案主要要求

- 对服务范围内的所有系统和设备，应建立相应的系统维护档案，并根据每次故障维修报告和预防性维护报告建立技术档案，记录每次故障响应服务和预防性维护的详细信息。

- 投标人须为本项目建立专门的系统维护档案，服务提供方工程师第一次到现场巡检时，要做出保修设备的详细配置清单、所使用的操作系统、版本号、系统的使用情况及系统的配置参数。

8、培训要求

投标方应提供不少于以下培训内容：

（1）不少于2人×3天系统培训；

投标方须在响应文件中提出全面、详细的培训课程以及时间表，具体执行时间在合同签定后由采购方指定，培训所发生的所有费用，包括培训费、报名费、材料费、场地费、住宿费、交通费、考试费、证书费、认证费等全部由投标人承担。

- 二、服务需求

投标企业的服务承诺应按不低于本文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

1）*本项目中所有产品交货期为自签订合同起90天，交货地点由用户指定。

2）*所有软件均应提供验收之日起一年内7*24小时免费质保服务，保证数据安全，否则视为未实质性响应处理。

3）软件最终用户必须为：南京市江宁医院。签订合同前，最终用户如有需要，可以要求企业提供与评标时提供产品同配置的设备搭建测试环境进行实际测试。如在测试中发现产品的实际性能指标与招标文件不符或存在较大负偏离，或后续交付产品中发现产品参数不满足招标文件要求的，则视为虚假响应，将按照无效处理。

4）投标企业可以进行现场勘察，但不论勘查与否，均应保证所投产品配置、功能及数量的完整性，完全满足“核医学信息管理系统建设项目”运行和安全要求，完全满足项目的整体集成实施要求。

5）投标企业应在方案中对以上服务要求逐条进行专项点对点承诺，承诺书需法定代表人签字，并加盖单位公章。否则视为未实质性响应处理。