|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **供应室设备设施** | | | | | |
| **清洗设备** | | **清洗干燥设备设施** | | **灭菌设备设施** | |
| **名称** | **数量** | **名称** | **数量** | **名称** | **数量** |
| 舒美清洗消毒机 | 2台 | 蒸汽喷枪 | 2套 | 新华压力蒸汽灭菌器 | 2台 |
| STERIS单舱清洗消毒机 | 2台 | 水枪 | 7把 | 倍力曼压力蒸汽灭菌器 | 2台 |
| STERIS多舱清洗消毒机 | 1台 | 气枪 | 8把 | STERRAD 100NX低温等离子灭菌器 | 1台 |
| 新华大型多功能清洗消毒机 | 1台 | 千樱高温干燥柜 | 1台 | STERRAD 100S低温等离子灭菌器 | 1台 |
| 三浦减压沸腾清洗消毒机 | 1台 | 优玛高温干燥柜 | 1台 | 新华洁净电热蒸汽发生器 | 2台 |
| Steelco DS500 CL清洗消毒机 | 1台 | 新华真空干燥柜 | 1台 | 倍力曼洁净蒸汽发生器 | 2台 |
| 美美全自动内镜清洗消毒机 | 1台 | 优玛真空快风干燥柜 | 1台 | 生物监测培养阅读器 | 3台 |
| 新华全自动内镜清洗消毒机 | 1台 | 牙科手机注油机 | 2台 | 有害气体浓度超标报警器 | 1台 |
| 新华医用超声清洗机 | 2台 | 空气压缩机 | 1台 | 绝缘检测仪 | 1台 |
| 迈尔超声波清洗机 | 1台 | 酸性氧化电位水系统 | 1台 | 合福HAWO医用封口机 | 3台 |
| 新华医用煮沸槽 | 1台 | 水处理系统 | 1台 |  |  |