## Sheet1
供应室部分设备核心配件名称
设备名称 | 核心配件名称
新华MAST脉动真空灭菌器 | 触摸屏
控制器
真空泵
减压阀
压力变送器
打印机
板式冷凝器
新华洁净蒸汽发生器 | 注水泵
加热管
新华大型多功能快速清洗消毒器 | 触摸屏
控制器
循环泵
排水泵
压力变送器
阀岛
Belimed瑞士倍力曼高压蒸汽灭菌器 | 真空泵
PLC
屏幕PLC总成
热交换器
气动阀
温度传感器
压力传感器
不锈钢耐压腔体
先导阀
打印机
Belimed瑞士倍力曼洁净蒸汽发生器 | 屏幕PLC总成
水泵
加热总成
气动阀
不锈钢耐压腔体
三浦减压沸腾清洗机 | 真空泵
热交换器
显示器组件
控制系统（继电器，控制模块）
门密封圈
门液压杆
蒸汽电磁阀
蒸汽稳压阀
蒸汽止回阀
疏水阀
止回阀
水位传感器
压力传感器
温度传感器
水电磁阀
气相供气系统
液相供气系统
酶液位传感器
流量传感器
门玻璃面板
门锁系统
STERIS RELIANCE VINSION MC多腔清洗消毒机 | 主控器
电源模块
通讯模块
显示屏通讯模块
显示屏
UPS电源
循环泵
干燥风机
IO控制模块
接触器
加热管
升降门
升降钢丝绳
超声发生器
超声探头
超声平台
气缸
传送电机
温控开关
MCR控制器
数据接口模块
数据接口软件
STERIS RELIANCE GENFORE单腔清洗消毒机 | 主控板
IO控制板
电源板
变压器
接口板
打印板
显示板
循环泵
干燥风机
连接板
接触器
加热管
升降门
气缸
温控开关
程序芯片
数据接口模块
数据接口软件
全自动超声喷淋清洗消毒器（舒美-昆山超声） | 加热炮
门封条
酸性氧化电位水制备仪SUNTECH-1000 | 电解槽
水泵
电磁阀
新华医用真空干燥柜 | 显示屏
真空泵