附件1：
[bookmark: _GoBack]       病理科实验室所需相关设备明细表
	设备名称
	需求数量

	超净工作台（单人）
	1

	涡旋振荡器
	2

	冷藏冷冻医用冰箱
	1

	掌上离心机
	1

	移液器
(100-1000ul、20-200ul
、10-100ul、0.5-10ul、0.1-2.5ul)
	2套

	
	

	
	

	8通道加样枪(10-100ul,0.5-10ul)
	各1

	普通PCR仪
	1

	磁力架(1.5ml)
	1

	垂直混匀仪
	1

	真空离心浓缩仪
	1

	恒温混匀仪(96孔板)
	1

	基因测序仪
	1

	Qubit荧光定量仪
	1



